| INFORME TECNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio: |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS PARA ATMs ISLAS |  |  |  |
| CLIENTE: | BBVA | REVISIÓN: | 02 |
| CÓDIGO: | {codigo_informe_tecnico} | FECHA DE EJECUCIÓN: | {fecha_ejecucion} |
| ESPECIALIDAD: | Energía y telecomunicaciones |  |  |
| ACTIVIDAD: | {nombre_actividad} |  |  |
| ATM: | {nombre_lugar} |  |  |
| DIRECCIÓN: | {nombre_direccion} |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES:	3

2.	INSTALACIÓN DE UPS ABB Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GLE	3

2.1.	IDENTIFICACIÒN DE NUEVO EQUIPO UPS.	3

2.2.	CONDICIONES INICIALES ENCONTRADAS IN SITE.	3

2.3.	DESCONEXIÓN, DESMONTAJE Y EL RETIRO DEL EQUIPO UPS CON REPORTE DE FALLA UBICADO EN EL RACK DEL ATM.	3

2.4.	INSTALACION Y CONEXIÓN DEL UPS ABB POWERVALUE NUEVO Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	3

2.5.	REGISTRO DE MEDICIONES EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y UPS ABB.	4

2.6.	PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)	4

2.6.1.	ENCENDIDO DEL UPS ABB POWERVALUE	4

2.6.2.	VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DEL UPS EN EL DISPLAY	4

2.7.	VALIDACIÓN DE CONEXIÓN DE CABLE DE RED: MONITOREO DEL EQUIPO UPS	4

2.8.	VALIDACION DE ATM OPERATIVO EN POSICIÓN UPS	4

3.	CONCLUSIONES:	5

4.	OBSERVACIÓN:	5

5.	RECOMENDACIONES:	5

- ANTECEDENTES:

{descripcion_antecedente}

- INSTALACIÓN DE UPS ABB Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GLE

  - IDENTIFICACIÒN DE NUEVO EQUIPO UPS.

| EQUIPO | UPS | {%fotoups} |
| --- | --- | --- |
| MARCA | ABB |  |
| MODELO | PowerValue 11RT G3 LIB – 1 kVA |  |
| SERIES | {num_serie_ups} |  |
| EQUIPO | TRANSFORMADOR | {%fototransformador} |
| MARCA | GLE |  |
| MODELO | TUA 1500/1F |  |
| SERIES | {num_serie_transformador} |  |
| EQUIPO | TARJETA DE RED | {%fototarjetared} |
| MARCA | ABB |  |
| MODELO | Winpower SNMP G2 |  |
| SERIES | {num_serie_tarjetared} |  |
| MAC | {num_mac_tarjetared} |  |

  - CONDICIONES INICIALES ENCONTRADAS IN SITE.

{condicion_inicial_site}

| {%foto_condicion1} | {%foto_condicion2} | {%foto_condicion3} |
| --- | --- | --- |
| {descripcion_condicion1} | {descripcion_condicion2} | {descripcion_condicion3} |

  - DESCONEXIÓN, DESMONTAJE Y EL RETIRO DEL EQUIPO UPS CON REPORTE DE FALLA UBICADO EN EL RACK DEL ATM.

| {%foto_desconexion_y_retiro1} | {%foto_desconexion_y_retiro2} | {%foto_desconexion_y_retiro3} |
| --- | --- | --- |
| {descripcion_desconexion_y_retiro1} | {descripcion_desconexion_y_retiro2} | {descripcion_desconexion_y_retiro3} |

  - INSTALACION Y CONEXIÓN DEL UPS ABB POWERVALUE NUEVO Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

| {%foto_instalacion_conexion1} | {%foto_instalacion_conexion2} | {%foto_instalacion_conexion3} |
| --- | --- | --- |
| {descripcion_instalacion_conexion1} | {descripcion_instalacion_conexion2} | {descripcion_instalacion_conexion2} |

  - REGISTRO DE MEDICIONES EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y UPS ABB.

| TENSIÓN DE ENTRADA DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| {%foto_tension_entrada1} | {%foto_tension_entrada2} |  | {%foto_tension_entrada3} |
| L – N: {descripcion_tension_entrada1} | L – T: {descripcion_tension_entrada2} |  | N - T: {descripcion_tension_entrada3} |
| TENSIÓN DE SALIDA DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO / ENTRADA DEL UPS |  |  |  |
| {%foto_tension_salida1} |  | {%foto_tension_salida2} | {%foto_tension_salida3} |
| L – N: {descripcion_tension_salida1} |  | L – T: {descripcion_tension_salida2} | N - T: {descripcion_tension_salida3} |

| TENSIÓN DE SALIDA DEL EQUIPO UPS |  |  |
| --- | --- | --- |
| {%foto_tension_salidaups1} | {%foto_tension_salidaups2} | {%foto_tension_salidaups3} |
| L – N: {descripcion_tension_salidaups1} | L – T: {descripcion_tension_salidaups2} | N - T: {descripcion_tension_salidaups3} |

  - PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

    - ENCENDIDO DEL UPS ABB POWERVALUE

| {%foto_conmutador} | {%foto_conmutador_estado} | {%foto_conmutador_alarmas} |
| --- | --- | --- |
| CONMUTADOR: EN POSICIÓN UPS | {estado_ups_detalles} | UPS SIN ALARMAS ACTIVAS |

| {%foto_tensiones_ups_display} | {%foto_cargas_ups} | {%foto_bateria_ups} |
| --- | --- | --- |
| {descripcion_tensiones_ups_display} | {descripcion_cargas} | {descripcion_bateria} |
| {%foto_temperatura} | {%foto_busdc} | {%foto_carga} |
| TEMPERATURA: {descripcion_temperatura} ºC | BUS DC: {descripcion_busdc} | {descripcion_carga} |

    - VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DEL UPS EN EL DISPLAY

  - VALIDACIÓN DE CONEXIÓN DE CABLE DE RED: MONITOREO DEL EQUIPO UPS

| {%foto_conexion_cable_red1} | {%foto_conexion_cable_red2} | {%foto_conexion_cable_red3} |
| --- | --- | --- |
| CONEXIÓN DE CABLE DE RED Y VALIDACIÓN POR MONITOREO |  |  |

  - VALIDACION DE ATM OPERATIVO EN POSICIÓN UPS

| {%foto_conmutador_manual} | {%foto_atm_funcional} | {%foto_atm_completo} |
| --- | --- | --- |

- CONCLUSIONES:

{descripcion_conclusiones}

- OBSERVACIÓN:

{descripcion_observacion}

- RECOMENDACIONES:

{descripcion_recomendaciones}

| CONTROL DE APROBACIÓN DEL INFORME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisador por: | Aprobado por: |
| {nombre_del_elaborador} | Banesa Herrera Olivares Gestión y Monitoreo | Daniela Ale A. Proyectos y Servicios |
| Elaborado el: {fecha_elaboracion} | Revisado el: {fecha_revisado} | Aprobado el: {fecha_aprobado} |

| CONTROL DE APROBACIÓN DEL FORMATO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisador por: | Aprobado por: |
|  | Firma | Firma |
| Leonard Tomas Criales | Nombre | Nombre |
| Elaborado el: 5/03/2026 | Revisado el: | Aprobado por: |